Тема ВПВ: “Изучение явлений физической адсорбции молекул воздуха в ионизационной лампе”

План:

- Теоретические сведения:

  - Адсорбция. Виды адсорбции: химическая и физическая;

  - Устройство и принцип работы ионизационной лампы;

  - Газ в ионизационной лампе. Откачка воздуха из лампы;

  - Вывод зависимости энергии активации от ионного тока (I2 ~ exp(-(Q/kT)), где Q – энергия адсобрции;

- Описание эксперимента:

  - Нагреваем лампу до 100 °С (вдвое больше рабочей температуры);

  - получаем зависимости тока от времени и температуры от времени.

- Обработка результатов:

  - Получение коэффициента пропорциональности. Вычисление энергии активации

  - Найти температуру максимального увеличения ионного тока;

  - Построить графики занятой и свободной площади коллектора;

  - Найти максимальную скорость десорбционной откачки.